**муниципальное бюджетное общеобразовательное**

**учреждение**

**МАНЫЧСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА**

346601 Ростовской обл., Багаевский район ,

ст. Манычская, ул. Поповкина,2

ОКПО 48245291 ОГРН 1026100705696

ИНН/КПП 6103005403/610301001

тел. **(86357) 43-2-82**

E-mail: manichsosh@mail.ru

№ 112 от 07.03.2013 г.

Главному государственному инспектору Багаевского района по пожарному надзору

А.В. Козинченко

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых мерах по нарушению требований пожарной безопасности

На основании предписания УНД Багаевского района по пожарному надзору № 1/2013/1 от 06.02.2013 г. в МБОУ Манычской СОШ выполнены следующие мероприятия:

1. Помещение МБОУ Манычской СОШ в полном объёме обеспечено табличками с номерами телефона для вызова пожарной охраны.
2. Разработана и введена в действие инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре.
3. Отремонтированы электрические фонари.
4. Инструкция о мерах пожарной безопасности дополнена ответственными лицами за обеспечение пожарной безопасности согласно требований п.462 ППР РФ.
5. Проведена проверка наружного противопожарного водоснабжения (гидранта)

Директор МБОУ Манычской СОШ Е.В. Мальцева